## 汇总目录
南方电网公司（2019年省二批招第三批（招标） SF6密度继电器）采购需求计划汇总表
标的序号 | 标的名称 | 标包编码 | 分包名称 | 单位 | 数量 | 分包数量 | 分包序号 | 分省公司 | 最大中包数 | 招标文件收取费用（元） | 投标保证金金额(万元) | 分包备注
标的编码：0001800000096533
60 | SF6密度继电器 | 0001700000134835 | SF6密度继电器 | 个,只 | 128 |  | 1 | 广西电网有限责任公司
合计 |  |  |  |  | 128 | 1

## 0001700000134835 1
南方电网公司（2019年省二批招第三批（招标） SF6密度继电器）采购需求计划明细表
标的编码：0001800000096533；标的名称：SF6密度继电器
标包编码：0001700000134835；标包名称：1
需求条目编码 | 序号 | 分省公司名称 | 项目单位 | 物资名称 | 项目名称 | 规格型号 | 规范 | 单位名称 | 数量 | 需求交货日期 | 交货地点 | 技术规范书编码 | 备注
04090002774801620190522000 | 1 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/北海供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电材料 |  | 0212019000147450 | 个 | 6 | 2019/10/27 | 广西北海市北海大道东延线北海供电局综合生产基地 | 0212019000147450
04100001329701620190417000 | 2 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 |  | 0212019000049727 | 个 | 7 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000049727
04010000214801620190108000 | 3 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/南宁供电局 | SF6密度继电器 | 2019年局本部生产维护材料（生技部） | 额定值0.50MPa，报警值：0.45MPa，闭锁：0.43MPa；厂家相当于ABB，适用于北京ABB高压开关设备有限公司接口 | 0212019000040476 | 个 | 8 | 2019/10/30 | 南宁市亭洪路60号 | 0212019000040476
04010000214901620190108000 | 4 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/南宁供电局 | SF6密度继电器 | 2019年局本部生产维护材料（生技部） | 额定值0.70MPa，报警值：0.62MPa，闭锁：0.60MPa，2对闭锁接点；厂家相当于ABB，适用于北京ABB高压开关设备有限公司接口 | 0212019000041063 | 个 | 6 | 2019/10/30 | 南宁市亭洪路60号 | 0212019000041063
04010000215001620190108000 | 5 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/南宁供电局 | SF6密度继电器 | 2019年局本部生产维护材料（生技部） | 额定值0.40MPa，报警值：0.35MPa，相当于WIKA公司，适用于江苏思源赫兹互感器有限公司LVQB-110W3型CT接口 | 0212019000040461 | 个 | 1 | 2019/10/30 | 南宁市亭洪路60号 | 0212019000040461
04090002586001620190521000 | 6 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/北海供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电材料 |  | 0212019000144555 | 个 | 2 | 2019/10/26 | 广西北海市北海大道东延线北海供电局综合生产基地 | 0212019000144555
04100001041401620190413000 | 7 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 | 等同于或优于WIKA ，额定0.6，报警0.55，闭锁0.5 | 0212019000049286 | 个 | 10 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000049286
04100001041501620190413000 | 8 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 | 等同于或优于WIKA11/10，AREVA Pn=0.75,PAE=0.64,PME=0.61;Umax=250V | 0212019000049286 | 个 | 6 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000049286
04100001041601620190413000 | 9 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 | 等同于或优于WIKA12/10， AREVA PME1=0.61;PME2=0.61;PAE=0.64;3对常闭；Type 233.52.100;Cont821.2.2.2 | 0212019000049286 | 个 | 6 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000049286
04100001041701620190413000 | 10 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 | 等同于或优于CBS，本配件用于110kV西安西电高压开关有限公司断路器 | 0212019000049286 | 个 | 2 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000049286
04100001041801620190413000 | 11 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 | 等同于或优于ZMJ-1，详见技术规范书 | 0212019000049286 | 个 | 10 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000049286
04100001329501620190417000 | 12 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 | 本SF6密度继电器适用于江苏省如高压电器有限公司生产的LW36-40.5W/T（详见技术规范书） | 0212019000146649 | 个 | 6 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000146649
04100001329601620190417000 | 13 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/贵港供电局 | SF6密度继电器 | 2019年变电设备备品备件 | 本配件用于ABB公司LTB245E1型开关 | 0212019000146571 | 个 | 6 | 2019/10/31 | 广西贵港市港北区民主路89号贵港供电局 | 0212019000146571
04120001902401620190519000 | 14 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/来宾供电局 | SF6密度继电器 | 来宾供电局2019年生产材料费 | 额定压力0.4MPa，报警压力0.35MPa | 0212019000143832 | 个 | 5 | 2019/11/20 | 广西来宾市翠屏路186号来宾供电局 | 0212019000143832
04060002586401620190521000 | 15 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/钦州供电局 | 指针式密度继电器 | 钦州供电局2019年其他生产材料购置 |  | 0212019000144654 | 只 | 6 | 2019/11/20 | 广西钦州市钦州湾大道158号 | 0212019000144654
04060002699901620190522000 | 16 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/钦州供电局 | 指针式密度继电器 | 钦州供电局2019年其他生产材料购置 |  | 0212019000145244 | 只 | 6 | 2019/11/08 | 广西钦州市钦州湾大道158号 | 0212019000145244
04060002700501620190522000 | 17 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/钦州供电局 | 密度继电器 | 钦州供电局2019年其他生产材料购置 | 电流互感器密度继电器 | 0212019000144812 | 只 | 3 | 2019/11/20 | 广西钦州市钦州湾大道158号 | 0212019000144812
04060002717101620190522000 | 18 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/钦州供电局 | 密度继电器-0.1—0.8MPa | 钦州供电局2019年其他生产材料购置 |  | 0212019000145250 | 只 | 3 | 2019/11/08 | 广西钦州市钦州湾大道158号 | 0212019000145250
04110000446801620190401000 | 19 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/崇左供电局 | SF6密度继电器 | 崇左供电局2019年生产材料购置项目 | P/P1/P2=0.55/0.50/0.45 | 0212019000049465 | 个 | 3 | 2019/10/30 | 广西崇左市江州区江南路南方电网生产基地 | 0212019000049465
04070000288101620190505000 | 20 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/防城港供电局 | 密度继电器-0.1—0.9MPa | 防城港供电局2019年生产维护材料费项目 | 额定：0.60Mpa，超压报警：0.65Mpa，低气压报警：0.55Mpa，闭锁：0.50Mpa； | 0212019000141221 | 只 | 1 | 2019/11/06 | 广西防城港市港口区凯乐路35号 | 0212019000141221
04070000289001620190505000 | 21 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/防城港供电局 | 密度继电器-0.1—0.9MPa | 防城港供电局2019年生产维护材料费项目 | 额定：0.40Mpa，低气压报警：0.35Mpa，闭锁1：0.30Mpa；闭锁2：0.30Mpa； | 0212019000141224 | 只 | 8 | 2019/11/06 | 广西防城港市港口区凯乐路35号 | 0212019000141224
04070000302201620190505000 | 22 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/防城港供电局 | 密度继电器-0.1—0.9MPa | 防城港供电局2019年生产维护材料费项目 | 额定：0.64Mpa，低气压报警：0.54Mpa，闭锁1：0.51Mpa；闭锁2：0.51Mpa；接口与苏州ALSTOM高压电气开关有限公司GL312型号开关SF6密度继电器接口相一致，带不锈钢防雨罩； | 0212019000141231 | 只 | 2 | 2019/11/06 | 广西防城港市港口区凯乐路35号 | 0212019000141231
04110000486901620190402000 | 23 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/崇左供电局 | SF6密度继电器 | 崇左供电局2019年生产材料购置项目 | P/P1/P2=0.60/0.52/0.50 | 0212019000049465 | 个 | 3 | 2019/10/30 | 广西崇左市江州区江南路南方电网生产基地 | 0212019000049465
04110000491901620190402000 | 24 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/崇左供电局 | SF6密度继电器 | 崇左供电局2019年生产材料购置项目 | P/P1/P2=0.50/0.45/0.40 | 0212019000049465 | 个 | 3 | 2019/10/30 | 广西崇左市江州区江南路南方电网生产基地 | 0212019000049465
04110000492501620190402000 | 25 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/崇左供电局 | SF6密度继电器 | 崇左供电局2019年生产材料购置项目 | P/P1/P2=0.75/0.64/0.61 | 0212019000049465 | 个 | 3 | 2019/10/30 | 广西崇左市江州区江南路南方电网生产基地 | 0212019000049465
04110000493101620190402000 | 26 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/崇左供电局 | SF6密度继电器 | 崇左供电局2019年生产材料购置项目 | 适用于3AP1FG断路器的压力表 | 0212019000049465 | 个 | 3 | 2019/10/30 | 广西崇左市江州区江南路南方电网生产基地 | 0212019000049465
04110000493901620190402000 | 27 | 广西电网有限责任公司 | 广西电网有限责任公司/崇左供电局 | SF6密度继电器 | 崇左供电局2019年生产材料购置项目 | P/P1=0.40/0.35 | 0212019000049465 | 个 | 3 | 2019/10/30 | 广西崇左市江州区江南路南方电网生产基地 | 0212019000049465